## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору управления многоквартирным домом по адресу: пгт. Новомихайловский, 1-й микрорайон, дом № 8 № 2022-М1/8 от "01" декабря 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 8, 1-й микрорайон, пгт. Новомихайловский, Туапсинский район с "01"декабря 2023 по "31" декабря 2024 г. (Утверждено решением Общего Собрания собственников Протокол от"27"ноября 2022г. № 2022-М1/8-2).
| Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1кв.м общей площади (рублей в месяц)
Наименование работ и услуг
Площадь 3787,1 кв.м.
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 14542.464 | 0.32
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 908.904 | 0.02
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | один раз в год при проведении весеннего осмотра |  |  | 3787.1
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | один раз в год при проведении весеннего осмотра |  |  | 12
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необходимости
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | один раз в год при подготовке жилого дома к эксплуатации в ОЗП
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 1817.808 | 0.04
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | один раз в квартал
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | один раз в квартал
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | один раз в квартал
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 2 раза в год | 1363.356 | 0.03
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | два раза в год при проведении весеннего осмотра | 908.904 | 0.02
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | и при подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | два раза в год | 4090.068 | 0.09
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка устройств и оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | один раз в год при подготовке к зиме
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | два раза в год
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | один раз в год при подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Немедленно
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | 2 раза в год | 908.904 | 0.02
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | по мере необходимости
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 2 раза в год | 908.904 | 0.02
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | по мере необходимости
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  | 454.452 | 0.01
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | один раз в год при проведении весеннего осмотра
проверка звукоизоляции и огнезащиты; | один раз в год при проведении весеннего осмотра
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | Два раза в год в ходе весеннего и осеннего осмотра | 908.904 | 0.02
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | два раза в год | 908.904 | 0.02
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 1363.356 | 0.03
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | два раза в год
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 213592.44 | 4.7
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома: |  | 20904.792 | 0.46
проверка состояния и наличия тяги вентиляционных каналов в помещениях(кухни) с газоиспользующим оборудованием (плиты); | три раза в год | 16814.724 | 0.37
Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах с/у | Один раз в три года | 2272.26 | 0.05
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей, зонтов над шахтами и дефлекторов; | По мере необходимомти | 908.904 | 0.02
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости | 908.904 | 0.02
13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 74075.676 | 1.63
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах),канализационных вытяжек; | 2 раза в год | 57260.952 | 1.26
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 2 раза в месяц | 908.904 | 0.02
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 8 раз в отопительный сезон | 1363.356 | 0.03
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях | 3181.164 | 0.07
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | немедленно | 5453.424 | 0.12
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации, промывка канализационных лежаков; | Один раз в год | 5453.424 | 0.12
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости | 454.452 | 0.01
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах: |  | 33174.996 | 0.73
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях | 4998.972 | 0.11
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях | 3181.164 | 0.07
удаление воздуха из системы отопления; | 1 раз в год при подготовке к ОЗП | 1817.808 | 0.04
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях | 23177.052 | 0.51
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 48626.364 | 1.07
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 17269.176 | 0.38
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год | 11361.3 | 0.25
техническое обслуживание и ремонт элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 2 раза в год | 19995.888 | 0.44
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:. |  | 36810.612 | 0.81
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1раз в год | 32720.544 | 0.72
при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | по мере необходимости | 4090.068 | 0.09
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 294484.896 | 6.61
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 111340.74 | 2.45
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей . | 2 раза в неделю | 25449.312 | 0.56
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа . | 2 раза в неделю | 43172.94 | 0.95
влажная уборка (мытьё пола) тамбуров, лестничных площадок и маршей. | один раз в в две недели | 18178.08 | 0.4
обметание подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств), почтовых ящиков), дверных коробок, полотен дверей , доводчиков, дверных ручек(6 шт); | 1 раз в две недели | 3635.616 | 0.08
обметание пыли, паутины с потолков и стен; | 1 раз в две недели | 2726.712 | 0.06
Мытьё и протирка оконных переплётов и рам в местах общего пользования | 1 раз в год | 1363.356 | 0.03
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | дезинсекция-1 раз в месяц;дератизация - по мере необходимости | 16814.724 | 0.37
18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 33629.448 | 0.74
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости | 1363.356 | 0.03
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости | 2726.712 | 0.06
подметание придомовой территории или очистка её от снега наносного происхождения ; | 3 раза в неделю (декабрь февраль), при выпадении снега в течение 5 часов. | 24994.86 | 0.55
очистка придомовой территории от наледи и льда ; | В течении суток | 2272.26 | 0.05
уборка площадок перед входом в подъезды. | 3 раза в неделю | 2272.26 | 0.05
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 105887.316 | 2.46
подметание и уборка придомовой территории; | 3 раза в неделю (март – ноябрь) | 84073.62 | 1.85
уборка и выкашивание газонов ; | 1 раз в месяц май - октябрь (6раз) | 21359.244 | 0.47
уборка площадок перед входом в подъезды, очистка металлической решетки и приямка. | 3 раза в неделю март - ноябрь | 454.452 | 0.01
Содержание и ремонт общих детских игровых площадок | постоянно | 5907.876 | 0.13
20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  | 39991.776 | 0.88
вывоз твердых коммунальных отходов образованных от уборки мест общего пользования и общего имущества, уличного смёта, обрезки кустарников и деревьев, покоса; |  | 5453.424 | 0.12
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | ежедневно | 34538.352 | 0.76
21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния леерных ограждений, пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,. | постоянно | 3635.616 | 0.08
Итого за содержание и ремонт общего имущества |  | 532163.292 | 11.71
IV. Управление многоквартирным домом | постоянно | 97707.18 | 2.15
Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 23177.052 | 0.51
Расчет учет и сбор платежей за ЖКУ | постоянно | 29539.38 | 0.65
Работы по сбору, обновлению и хранению информации о собственниках и нанимателях помещений | постоянно | 6816.78 | 0.15
Прием и снятие показаний приборов учета | ежемесячно | 17723.628 | 0.39
Снятие показаний коллективного прибора учета ХВС | ежемесячно | 1817.808 | 0.04
Снятие показаний коллективного прибора учета ГВС и тепловой энергии | ежемесячно | 1817.808 | 0.04
Снятие показаний коллективного прибора учета электроэнергии | ежемесячно | 454.452 | 0.01
Прием показаний индивидуальных, приборов учета ХВС, ГВС, электроэнергии | ежемесячно | 6816.78 | 0.15
Снятие показаний индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС и электроэнергии | 1 раз в 6 мес. | 6816.78 | 0.15
Прием, хранение технической документации | постоянно | 2272.26 | 0.05
Работы по подготовке предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества |  | 2272.26 | 0.05
Финансово-правовое обеспечение | постоянно | 7725.684 | 0.17
Работы по организации оказания услуг и выполнения работ | постоянно | 8180.136 | 0.18
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере возникновения аварий | 11361.3 | 0.25
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  | 95434.92 | 2.1
Поверка общедомовых приборов учёта ХВС и ГВС | Один раз в четыре года | 4544.52 | 0.1
ИТОГО: |  | 741211.212 | 16.31
Управляющая организация:
Директор ООО "Управляющая компания "ДокаДом"________________ С.А. Василенко
Собственники:
Председатель совета дома__________________ В.В. Соснин