- Приложение № 4

- к договору управления многоквартирным домом

- по адресу: пгт. Новомихайловский,

- 1-й микрорайон, дом № 8

- № 2022-М1/8

- от "01" декабря 2022 г.

СОСТАВ

и состояние общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

(определяется с учетом технических и конструктивных особенностей многоквартирного дома. Уточняется в течении  6 месяцев от начала управления)

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Состояние имущества, характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |  |  |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – 30 шт. Площадь пола –81,4 кв.м. Материал пола – бетонная стяжка | Удовлетворительное. |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 54 шт. Материал лестничных маршей – железобетон Материал ограждения - металл Материал балясин - металл Площадь – 103,8 кв.м. | Удовлетворительное, требуется текущий ремонт. |
| Чердаки | Количество – 1 шт. Площадь пола – 1150 кв.м. Материал утеплителя - керамзит | Удовлетворительное, требуется уборка |
| Подвалы | Количество – 4 шт. Площадь пола – 1135,8 кв.м. Перечень установленного инженерного оборудования 1.Холодное водоснабжение; 2. Отопление; 4. Водоотведение. 5. Узел учета тепловой энергии ; | Удовлетворительное, Требуется текущий ремонт |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |
| Фундаменты | Вид фундамента - Ленточный Количество продухов - 8шт. | Удовлетворительное, требуется ремонт |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов – 6 шт. Площадь стен в подъездах 1156 кв. м. Материал стен - кирпич Материал отделки стен – маслянная краска. Площадь потолков - 450 кв. м. Материал отделки потолков – фактурная краска | Неудовлетворительное Имеется множественное отслоение отделочного слоя стен, требуется текущий ремонт |
| Наружные стены и перегородки | Материал - кирпич. Площадь – 2402,1кв. м. | Удовлетворительное.. |
| Перекрытия | Количество перекрытий - 12 Материал – железобетон (плиты). Площадь – 7866 кв. м. | Удовлетворительное |
| Балконные плиты | Количество балконных плит - 111 Материал - железобетон. Площадь – 219,5 кв. м. | Удовлетворительное, более 80 % закрыто отделкой и не имеют доступа для осмотра и оценки состояния |
| Крыши | Количество – 2 шт. Вид кровли – шатровая 4-х скатная Материал кровли - шифер Площадь кровли – 1300 кв.м. Протяженность свесов – 0,5 м. Площадь свесов – 96,22 кв. м. Протяженность ограждений – 192,44 м. | Удовлетворительное. |
| Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования - 6шт. из них: металлических - | Удовлетворительное, требуется замена. |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования - 24шт. из них деревянных - 24, из других материалов -нет. | Удовлетворительное., Требуется окраска. |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 70 шт. Материал вентиляционных каналов - кирпич Протяженность вентиляционных каналов -630 м. Количество вентиляционных коробов – 12 шт. | Удовлетворительное. |
| Газоотведение | нет |  |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов – 4 шт. Количество водосточных труб – 20 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - наружные Протяженность водосточных труб -180 м. Протяженность водосточных желобов – 340м. | Удовлетворительное |
| Сети электроснабжения | Длина – 78м. Марка кабеля –ВВГнг4х35 – 217+97 м; ПВ-1 10мм – 90м; ВВГ3х1,5 – 134 м. | Удовлетворительное |
| Вводные распределительные шкафы | Количество - 2 шт. | Неудовлетворительное требуется ремонт |
| Магистраль с этажными распределительными щитками | Количество магистралей- 6 шт. Количество этажных распределительных щитков – 30 шт. | Удовлетворительное. Требуется ремонт |
| Аппаратура защиты контроля и управления | Автоматы защиты сети: С-32А -2п - 87 шт; С-16А -2шт; Вставки плавкие: ПН-2- 100 А – 15 шт.; ПН-2 – 250А – 6шт. | Удовлетворительное, требуется частичная замена отключающих и защитных устройств в этажных щитках. |
| Светильники | освещение подъездов светильники разные Уличное освещение светильники ЖКУ25-150-001 6 шт. | Неудовлетворительное. Требуется замена светильников |
| Сети теплоснабжения*** | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1.Ф 89 мм. металл - 90м; 2. Ф57 мм. Металл - 55 м.; 3. Ф 1” металл – 124 м; 4. Ф ¾”металл – 654м. 5. ППР ф 40мм – 8м; ф 32мм – 108 м; ф 25мм – 38 м. | Удовлетворительное Коррозийное поражение отдельных участков трубопроводов, имеются участки с отсутствием теплоизоляционного слоя, Требуется ремонт. |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: Задвижка ДУ80 – 6 шт; Вентиль Ду3/4 - ___шт. | Неудовлетворительное. Требуется замена запорной арматуры на стояках. |
| Радиаторы** | Материал и количество – в МОП отсутствуют. В жилых помещениях: 1.Чугунные- _____ шт. 3. Биметалл - _____ шт. 2.Аллюминиевые - ____ шт. 4. Сталь - ____ шт. |  |
| Полотенцесушители | Материал и количество – Металл - 87 шт. |  |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1.Ф 63 мм. сталь - 100м. 2.Ф 32 мм. сталь - 49 м. 3. Ф 25 мм. металл,-255м. | Удовлетворительное Значительное коррозионное поражение, отсутствие защитного покрытия. Требуется капитальный ремонт. |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижки – ДУ 80-2шт; Задвижка –ду 50 – 2 шт. вентиль: 2” – 2 шт. 1”- 2 шт.1/2” – 18 шт. | Удовлетворительное, Требуется частичная замена вентилей на стояках |
| Общедомовые приборы учета потребляемых коммунальных ресурсов | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. Счётчик электроэнергии – РИМ 542-2 шт; | Удовлетворительное |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: . 110 мм. Чугун - 332 м, пластик – 26 м | Неудовлетворительное, значительные коррозионные поражения Требуется ремонт. |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: 1. Ф 40мм -160 м. Металл 2. Ф 32мм. Металл - 66 м. 3. Ф 25 мм. Металл- 216 м | Удовлетворительное, нарушение защитного покрытия(окраски), Требуется ремонт |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: Кранов ДН 40 – 2 шт.; ДН 32 – 6шт. ДН 25 – 16 шт. Дн20 – 70шт. | Удовлетворительное |
| Указатели наименования улицы, переулка, площади, № __ дома, название управляющей компании | Количество - отсутствует. | Требуется установка |
| Иное оборудование |  |  |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| Общая площадь | земельного участка – 5490 кв.м: в том числе площадь застройки – 1258,34 кв.м. бетон – 1211,64 кв.м.; грунт - 270 кв.м; газон – 2750,56 кв.м. |  |
| Ливневая сеть в границах земельного участка | Ливневая канализация - 123 м. | . |
| Иное общее имущество | Скамейки 15 шт | Удовлетворительное, требуется ремонт, частичная замена досок. |

Управляющая организация:

Директор ООО "Управляющая компания "ДокаДом"________________ С.А. Василенко

Собственники:

Председатель совета дома_______________  В.В. Соснин